## Приложение N 1

к Правилам технологического

присоединения энергопринимающих

устройств потребителей

электрической энергии, объектов

по производству электрической

энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства,

принадлежащих сетевым организациям

и иным лицам, к электрическим сетям

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

АКТ

об осуществлении технологического присоединения

N ______                                        от "__" ___________ 20__ г.

Настоящий акт составлен __________________________________________________,

(полное наименование сетевой организации)

именуемым (именуемой) в дальнейшем сетевой организацией, в лице

__________________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица - представителя сетевой организации)

действующего на основании ________________________________________, с одной

(устава, доверенности, иных документов)

стороны, и _______________________________________________________________,

(полное наименование заявителя - юридического лица,

ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемым (именуемой) в дальнейшем заявителем, в лице _____________________

__________________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемыми  сторонами.  Стороны  оформили  и

подписали настоящий акт о нижеследующем.

1. Сетевая организация оказала  заявителю  услугу  по  технологическому

присоединению   объектов  электроэнергетики  (энергопринимающих  устройств)

заявителя  в  соответствии  с  мероприятиями  по  договору об осуществлении

технологического  присоединения  от  _______ N ___ в полном объеме на сумму

_______  (____)  рублей  __  копеек,  в  том числе _________ (прописью) НДС

________ (____) рублей __ копеек (прописью). <1>

Мероприятия   по   технологическому  присоединению  выполнены  согласно

техническим условиям от _______ N ___.

Объекты   электроэнергетики   (энергопринимающие   устройства)   сторон

находятся по адресу: ________________.

Акт о выполнении технических условий от ___________________ N ________.

Дата  фактического  присоединения  ____________,  акт  об осуществлении

технологического присоединения от _________ N _____. <2>

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего) ______ кВт, в том числе:

максимальная  мощность  (без  учета ранее присоединенной (существующей)

максимальной мощности) ____ кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность ______ кВт; <3>

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической

сети трансформаторов _____ кВА.

Категория надежности электроснабжения: _________________ кВт;

_________________ кВт;

_________________ кВт.

2. Перечень точек присоединения:

| N | Источник питания | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе опосредованно присоединенные |  |  |  |  |  |  |

Границы    балансовой    принадлежности    объектов   электроэнергетики

(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

| Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) | Описание границ эксплуатационной ответственности сторон |
| --- | --- |

3.   У   сторон   на   границе   балансовой   принадлежности   объектов

электроэнергетики   (энергопринимающих   устройств)   находятся   следующие

технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования) заявителя |
| --- | --- |

У   сторон   в  эксплуатационной  ответственности  находятся  следующие

технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя |
| --- | --- |

4.  Характеристики  установленных измерительных комплексов содержатся в

акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5.  Устройства  защиты,  релейной  защиты,  противоаварийной и режимной

автоматики:

__________________________________________________________________________.

(виды защиты и автоматики, действия и др.)

6. Автономный резервный источник питания:

__________________________________________________________________________.

(место установки, тип, мощность и др.)

7. Прочие сведения:

__________________________________________________________________________.

(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях,

наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности,

уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии

в электрической сети потребителя электрической энергии и др.)

8.    Схематично    границы    балансовой    принадлежности    объектов

электроэнергетики    (энергопринимающих   устройств)   и   эксплуатационной

ответственности  сторон  указаны  в  приведенной  ниже  однолинейной  схеме

присоединения энергопринимающих устройств.

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети, не принадлежащей заявителю, с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), размещение приборов коммерческого учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети. Для потребителей до 150 кВт прилагается схема соединения электроустановок

Прочее:

__________________________________________________________________________.

9.    Стороны    подтверждают,    что   технологическое   присоединение

энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети

сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет. <4>

Подписи сторон

___________________________________      __________________________________

___________________________________      __________________________________

(должность)                               (должность)

_________________ / _______________     _________________ / _______________

_________________ / _______________     _________________ / _______________

(подпись)        (ф.и.о.)              (подпись)          (ф.и.о.)

--------------------------------

<1> При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится.

<2> Заполняется в случае переоформления документов.

<3> Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (энергетических установок).

<4> При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится.